|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № для заказа системы мониторинга, диагностики и управления «КРУ Smart View» |
| --- | --- |
|  | Лист 1 из 1 листов |

Покупатель:

Телефон: 	Факс: 	e-mail:

Ф.И.О. контактного лица

Основные характеристики системы мониторинга, диагностики  и управления «КРУ Smart View»

| Размер цветного экрана сенсорной панели 1 | 10” |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температур сенсорной панели | от -25°C до +60°C |

| Параметры | Ответы покупателя |
| --- | --- |
| Номера шкафов КРУ по плану расположения РУ, укомплектованных системой «КРУ Smart View» или все шкафы |  |
| Тип вакуумного выключателя, установленного в шкафах КРУ | VF12 VF24 VF40 VM12 Другой (указать тип: _____________________________________) |
| Тип микропроцессорного блока релейной защиты, установленного в шкафах КРУ (интеграция по интерфейсу RS-485) | Указать тип: _____________________________________________ |
| Наличие функции управления вакуумным выключателем (включить/отключить) | Да Нет |
| Наличие функции управления выкатным элементом (вкатить/выкатить) 2 | Да Нет |
| Наличие функции управления заземлителем (заземлить/отключить) 3 | Да Нет |
| Наличие функции контроля высокого напряжения на присоединении (интеграция по интерфейсу RS-485) 4 | Да Нет |
| Наличие функции температурного контроля мест контактных соединений главных цепей (интеграция по интерфейсу RS-485)5 | Да Нет |
| Наличие функции технологического видеонаблюдения (интеграция по интерфейсу Ethernet) | Выкатной элемент (визуальный контроль за состоянием и перемещением выкатного элемента и работой шторочного механизма) Заземлитель (визуальный контроль за положением и работой заземляющего ножа) |
| Требования по интеграции системы «КРУ Smart View» во внешнюю SCADA (ОИУК) систему или в АСУ ТП 6 | Ethernet (NTP протокол синхронизации внутренних часов) RS-485 (Modbus RTU) Ethernet (Modbus TCP) Ethernet (удаленный доступ через стандартный веб-браузер) Ethernet (удаленный доступ через VNC) Ethernet (для LAN-1/LAN-2 использовать режим «Мост») Другой (указать: ____________________________________________) |

1– встроенная сенсорная панель позволяет: - управлять коммутационными аппаратами главных цепей КРУ; - реализовать все необходимые блокировки при переключениях, в соответствии с требованиями ПУЭ; - отображать текущее состояние главных цепей КРУ на интерактивной графической цветной мнемосхеме; - отображать электрические параметры присоединения (токи, напряжения, мощности); - отображать избыточные и нормированные превышения температур контактных соединений в зонах главных цепей; - отображать остаточный ресурс (механический и коммутационный износ) силового выключателя; - отображать остаточный ресурс (механический износ) выкатного элемента и заземлителя; - формировать предиктивную (прогнозную) аналитику по жизненному циклу основного коммутационного оборудования, установленного в КРУ; - предупреждать о необходимости проведения регламентных работ по профилактическому обслуживанию коммутационных аппаратов главных цепей КРУ; - предупреждать о необходимости проведения регламентных работ по техническому обслуживанию КРУ; - обеспечивать обслуживающий персонал инструкциями по профилактическому обслуживанию посредством встроенного «электронного помощника»; - хранить 10 000 последних событий в энергонезависимой памяти и паспортные данные на основное оборудование КРУ. 2– при использовании тележки аппаратной с моторизованным приводом; 3– при использовании заземлителя с моторизованным приводом. 4– при использовании индикатора высокого напряжения «ИВА-02»; 5– при использовании цифровых бесконтактных датчиков температуры «Контроль-Т» для контроля температуры в местах подключения: силовых кабелей, нижних и верхних выводов проходных изоляторов. В шкафах ТН и ТСН цифровые бесконтактные датчики температуры «Контроль-Т» не устанавливаются. 6–протокол сетевого времени: Ethernet (NTP), протоколы обмена данными: RS-485(Modbus RTU) и Ethernet (Modbus TCP), удаленный доступ через стандартный веб-браузер (web browser) и удаленный рабочий стол по технологии VNC активированы во всех конфигурациях системы. Дополнительные требования по интеграции (включая требования по прокладке и подключению указанных цифровых интерфейсов к оборудованию связи), необходимо отдельно указывать при заполнении опросного листа.

Представитель покупателя	Поставщик

/			/

«______» ___________________ 2022 г.	«______» ___________________ 2022 г.

М.П.	М.П.